编 号：

电子信息系统

防雷装置安全检测报告

受检单位：

检测单位（公章）：

吉林省气象局监制

注 意 事 项

一、本检测报告无检测单位公章及检测专用章无效。

二、无报告编制人、报告校准人、检测（2名）、制图、审核、技术负责人、签发人签字（须机打姓名，签字确认）无效。未经检测机构授权，检测报告复印件无效；涂改或缺页无效。

三、本报告签字一律用蓝（黑）色钢笔或签字笔。

四、若对检测报告有异议，应于十五日内向当地雷电防护管理部门申诉，过期不予受理。

五、报告中项目/位置栏中的“项目”统一规定：用JD代表建筑物的防雷接地电阻值或等效接地电阻值；JL代表建筑物检测中的等电位电阻值；如：“JD3”代表“3”号位置的接地电阻值，“JL3—6”代表“3”位置与“6”位置之间等电位连接电阻值。“位置”可在防雷检测位置示意图及说明中表示出来。

六、本报告每页可续页。

七、检测报告有效期一年。

防 雷 装 置 检 测 报 告 总 表

档案编号：                                                     第 1 页 共N 页

| 受检单位名称 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 单 体 检 测 结 论 汇 总 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 受 检 单 体 建（构）筑 名 称 |  |  |  |  | 结 论 |  |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位地址 |  |  |  |  |  | 技术负责人： 签发人（法人或法人授权人）： 检测单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 检测资质证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告编制人： 报告校准人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检  测  报  告

检测日期：    年   月   日    天气状况：                        第2页  共 N 页

| 受检单位 基本 情况 | 建（构）物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建（构）筑物高度 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  | m2 |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |
| 外 部 防 雷 装 置 | 接 闪 装 置 |  | 接闪杆 □ |  |  |  |  | 高 度 |  |  |  |  | m |  | 型 材 |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接闪带 □ |  |  |  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接闪网 □ 彩钢瓦 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面金属构件等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  | （含锈蚀、断裂等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引 下 线 |  | 明敷 □ 暗敷 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  | 间 距 |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 地 装 置 |  | 人工接地体 □ |  |  |  |  |  |  |  | 自然接地体 □ |  |  |  |  |  |  |  | 联合接地体 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 部 防 雷 装 置 | 等 电 位 连 接 | 等 电 位 连 接 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合要求 |  |  | 等 电 位 连 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合要求 |  |  |
|  |  | 电梯 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙大型金属物与均压环 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 步行梯 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外装饰金属框架 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防管道 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面金属构件或设备 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热力管道 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气或配电线路 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属门窗 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃幕墙 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浪 涌 保 护 器 | 电源 系统 |  | 梯级 | SPD型号 |  |  |  |  |  |  | 通流容量 |  | 位置 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检  测  报  告

检测日期：    年   月   日  天气状况：                        第3页  共N页

| 机房环境 | 被检机房名称 |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  | 雷电防护等级 |  |  |  |  |  |
|  | 机房楼层/总层 |  |  | 面积（m2） |  |  |  | 室内温度（℃ |  |  | 室内湿度（%） |  |  |
| 机房接地及等电位连接 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否 符 合 要 求 |  |  |
|  | 交流工作接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流工作接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路敷设屏蔽接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静电接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥架、管道、线槽、支架接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属设备外壳屏蔽接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房等电位连接类型（S型□、M型□、混合型□/铜排□、扁钢□） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总等电位连接带规格（≧50 mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备局部总等电位连接线规格（钢≧16 mm2 □ 、铜≧6 mm2□） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支撑地脚等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房浪涌保护器 | 内 容 | SPD型号 |  |  | 通流容量 |  | 位 置 |  |  | 数 量 |  | 是否符合要求 |  |
|  | 总配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼层配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检  测  报  告

第 4 页  共N页

| 接地电阻或等电位连接电阻（Ω）、SPD压敏电压U1mA（V）或漏电流Iie（μA） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  |
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |
| 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |
| 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |
| 接闪带、接地引下线等效接地电阻值或SPD接地端等效接地电阻值（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |

检  测  报  告

第 5 页  共N页

| 检 测 结 论 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本报告仅对本次所检测的数据负责。 检 测： 审 核： 技术负责人： 检 测 专 用〔章〕 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检测仪器设备一览表 |  |  |  |  |
| 序 | 检测仪器名称及编号 | 测量范围 | 分辨率或精度 | 校准（检定）有效期 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

检  测  报  告

第6页 共N页

| 建 筑 物 检 测 位 置 示 意 图 及 说 明 | 北 |
| --- | --- |
|  | 图例说明： |
|  | 制图： 审核： 技术负责人： |

检  测  报  告

第 7 页 共N页

| 机 房 检 测 位 置 示 意 图 及 说 明 | 北 |
| --- | --- |
|  | 图例说明： |
|  | 制图： 审核： 技术负责人： |