编 号：

新建建(构)筑物防雷装置

综合检测报告

受检单位：

检测单位（公章）：

吉林省气象局监制

注  意  事  项

一、本检测报告无检测单位公章及检测专用章无效。

二、无报告编制人、报告校准人、检测（2名）、审核、制图、技术负责人、签发人签字（须机打姓名，签字确认）无效。未经检测机构授权，检测报告复印件无效；涂改或缺页无效。

三、本报告签字一律用蓝（黑）色钢笔或签字笔，签名要清晰。

四、若对检测报告有异议，应于十五日内向当地雷电防护管理部门申诉，过期不予受理。

五、报告中项目/位置栏中的“项目”统一规定：用JD代表建筑物的防雷接地电阻值或等效接地电阻值；JL代表建筑物检测中的等电位电阻值；如：“JD3”代表“3”号位置的接地电阻值，“JL3—6”代表“3”位置与“6”位置之间等电位连接电阻值。“位置”可在防雷检测位置示意图及说明中表示出来。

六、本报告每页可续页。

七、检测报告长期有效。

八、跟踪检测记录作为本报告的一部分附后。

防 雷 装 置 检 测 报 告 总 表

档案编号：                                                     第 1 页 共N 页

| 受检单位名称 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 单 体 检 测 结 论 汇 总 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 受 检 单 体 建（构）筑 名 称 |  |  |  |  | 结 论 |  |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位地址 |  |  |  |  |  | 技术负责人： 签发人（法人或法人授权人）： 检测单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 检测资质证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告编制人： 报告校准人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综 合 检 测 报 告

第2页     共N 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设方联系人 |  |  | 电话 |  |  |  | 跟踪检测记录 |  | 份 |  |
| 建 筑 面 积 | m2 |  | 栋数 | 栋 |  |  | 复 检 报 告 |  | 份 |  |
| 依据标准 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015/XG1-2018 《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤电阻率 | 10m间隔 | Ω·m |  |  | 5m间隔 | Ω·m |  | 平均 |  | Ω·m |
| 防 雷 综 合 检 测 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经现场实地检测， 项目防雷装置所检部位的接地电阻值、等电位连接电阻值及电涌保护器等雷电防护措施符合国家相关技术规范要求。 检测合格。 注：本报告仅对本次所检测部位的数据负责。 检 测： 审 核： 技术负责人： 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综 合 检 测 报 告

| 单体建筑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  |  |  |  | 天 气 状 况 |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  | 接地电阻 或 等电位连接电阻 （Ω） |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 位 置 | 接地装置 |  |  | 人工接地体 □ 自然接地体 □ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目/位置 |  | 阻值 |  | 序号 | 项目/位置 |  | 阻值 |
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |

检测日期：   年   月   日                                         第 3 页     共 N 页

综  合  检  测  报  告

第 4页  共N页

| 检 测 结 论 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本报告仅对本次所检测的数据负责。 检 测： 审 核： 技术负责人： 检 测 专 用〔章〕 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检测仪器设备一览表 |  |  |  |  |
| 序 | 检测仪器名称及编号 | 测量范围 | 分辨率或精度 | 校准（检定）有效期 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

综 合 检 测 报 告

第 5 页    共 N 页

| 检测位置示意图及 说 明 | 北 |
| --- | --- |
|  | 图例说明： |
|  | 制图： 审核： 技术负责人： |

综  合  检  测  报  告

检测日期：    年   月   日    天气状况：                        第2页  共 N 页

| 受检单位 基本 情况 | 建（构）物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建（构）筑物高度 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  | m2 |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |
| 外 部 防 雷 装 置 | 接 闪 装 置 |  | 接闪杆 □ |  |  |  |  | 高 度 |  |  |  |  | m |  | 型 材 |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接闪带 □ |  |  |  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接闪网 □ 彩钢瓦 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面金属构件等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  | （含锈蚀、断裂等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引 下 线 |  | 明敷 □ 暗敷 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  | 间 距 |  |  |  |  |  | 型 材 |  |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 地 装 置 |  | 人工接地体 □ |  |  |  |  |  |  |  | 自然接地体 □ |  |  |  |  |  |  |  | 联合接地体 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 部 防 雷 装 置 | 等 电 位 连 接 | 等 电 位 连 接 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合要求 |  |  | 等 电 位 连 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合要求 |  |  |
|  |  | 电梯 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙大型金属物与均压环 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 步行梯 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外装饰金属框架 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防管道 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面金属构件或设备 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热力管道 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气或配电线路 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属门窗 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃幕墙 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浪 涌 保 护 器 | 电源 系统 |  | 梯级 | SPD型号 |  |  |  |  |  |  | 通流容量 |  | 位置 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 是否符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综 合 检 测 报 告

第 7 页  共N页

| 接地电阻或等电位连接电阻（Ω）、SPD压敏电压U1mA（V）或漏电流Iie（μA） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 | 序号 | 项目/位置 | 实测值 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  |
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |
| 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |
| 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |
| 接闪带、接地引下线等效接地电阻值或SPD接地端等效接地电阻值（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |

综  合  检  测  报  告

第 8页  共N页

| 检 测 结 论 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本报告仅对本次所检测的数据负责。 检 测： 审 核： 技术负责人： 检 测 专 用〔章〕 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检测仪器设备一览表 |  |  |  |  |
| 序 | 检测仪器名称及编号 | 测量范围 | 分辨率或精度 | 校准（检定）有效期 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

综 合 检 测 报 告

第 9页  共 N页

| 检 测 位 置 示 意 图 及 说 明 | 北 |
| --- | --- |
|  | 图例说明： |
|  | 制图： 审核： 技术负责人： |